| 石台县城市公共供水水质信息公告 |
| --- |
| 公开 单位 | 石台县供水有限公司 | 公开 项目 | 出厂水“43”月检常规指标 | 采样地点 采样数量 | 石台县二水厂15L |
| 采样 时段 | 2024.02.01 | 检测 单位 | 安庆市庆润水质检测有限公司 | 执行标准 | 生活饮用水卫生标准（GB5749-2022) |
| 水质监测结果：经水质分析，除不能判定的项目外，其余所检样品的项目均符合上述标准要求。 |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 标准值 | 出厂水 | 监测结果范围 |
|  |  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |  |  | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |  |  | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |  |  | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0011 |  |  | 0.0011 |
| 5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 |  |  | ＜0.0005 |
| 6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 |  |  | ＜0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 |  |  | ＜0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00010 |  |  | 0.00010 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 |  |  | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.146 |  |  | 0.146 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.701 |  |  | 0.701 |
| 12 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.118 |  |  | 0.118 |
| 13 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 |  |  | ＜5 |
| 14 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.29 |  |  | 0.29 |
| 15 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |  |  | 无 |
| 16 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |  |  | 无 |
| 17 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.66 |  |  | 7.66 |
| 18 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.043 |  |  | 0.043 |
| 19 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.018 |  |  | 0.018 |
| 20 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.004 |  |  | ＜0.004 |
| 21 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.008 |  |  | ＜0.008 |
| 22 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.024 |  |  | 0.024 |
| 23 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 3.68 |  |  | 3.68 |
| 24 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 13.1 |  |  | 13.1 |
| 25 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 169 |  |  | 169 |
| 26 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 93 |  |  | 93 |
| 27 | 高锰酸盐指数（以02计） | mg/L | ≤3 | 0.83 |  |  | 0.83 |
| 28 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.03 |  |  | 0.03 |
| 29 | 总a放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | 0.042 |  |  | 0.042 |
| 30 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | 0.119 |  |  | 0.119 |
| 31 | 二氧化氯 | mg/L | 出厂水余量≥0.1 且限值≤0.8 | 0.16 |  |  | 0.16 |
| 2023年4月1日起执行新的生活饮用水卫生标准（GB5749-2022），公司使用二氧化氯消毒，因此检测相关常规项目31项，公告检测等同43项常规项目全检。 |